|  |
| --- |
| **二元桥（东方嘉盛）项目品质提升工程项目-报价单** |

|  |
| --- |
| 工程名称：二元桥（东方嘉盛）项目品质提升工程项目 |
| 工程地址：广东省深圳市南山区南山街道航海路1092号招商物流集团有限公司西南门 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 子目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 含税单价 | 合计 | 备注 |
| **1** | **维修护拦部分** | | | | |  |  |
| 1.1 | 拆除破损的护拦 | 技术工 | 工日 | 15 |  |  |  |
| 1.2 | 材料：立柱 | 50\*50\*1500mm | 根 | 10 |  |  |  |
| 1.3 | 材料：横竿 | 30\*30\*3000mm | 根 | 10 |  |  |  |
| 1.4 | 材料：护拦 | 16\*16\*1720mm | 根 | 130 |  |  |  |
| 1.5 | 金属面油漆 | 除锈油漆、氟碳喷涂 | m2 | 31.71 |  |  |  |
| 1.6 | 安装护拦 | 技术工 | 工日 | 17 |  |  |  |
| **2** | **新建护拦部分** | | | | |  |  |
| 2.1 | 拆除现状不同种类护拦 | 技术工 | 工日 | 14 |  |  |  |
| 2.2 | 成品栅栏安装 | 35\*1.72=60.2 | m2 | 60.2 |  |  |  |
| 2.3 | 金属面油漆 | 除锈油漆、氟碳喷涂 | m2 | 48.31 |  |  |  |
| 2.4 | 拆除旧围墙水泥抹灰 | 技术工 | 工日 | 16 |  |  |  |
| 2.5 | 废渣外运 | 人工装废料自卸汽车运 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.6 | 旧围墙贴瓷砖 | (疏缝) 水泥砂浆粘贴 | m2 | 94.5 |  |  |  |
| **3** | **绿化部分** | | | | |  |  |
| 3.1 | 挖树根(蔸) | 径20cm以内，含清运 | 株 | 2 |  |  |  |
| 3.2 | 整理绿化用地 | 绿化地平整 | m2 | 300 |  |  |  |
| 3.3 | 铺种草皮 | 满铺 | m2 | 300 |  |  |  |
| 3.4 | 栽植花卉 | 时花 | 株 | 2690 |  |  |  |
| **4** | **抹灰部分** | | | | |  |  |
| 4.1 | 立面抹灰层拆除 | 墙面抹灰铲除 | m2 | 41 |  |  |  |
| 4.2 | 天棚抹灰面拆除 | 天棚抹灰铲除 | m2 | 10 |  |  |  |
| 4.3 | 废渣外运 | 人工装废料自卸汽车运 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4.4 | 天棚底层抹灰 | 水泥石灰砂浆底 | m2 | 10 |  |  |  |
| 4.5 | 墙面底层抹灰 | 水泥石灰砂浆底 | m2 | 41 |  |  |  |
| 4.6 | 挂网 | 网格玻纤布 | m2 | 51 |  |  |  |
| 4.7 | 抹灰面刷乳胶漆 | 满刮腻子底一遍面漆二遍 | m2 | 51 |  |  |  |
| 4.8 | 墙面脚手架 |  | m2 | 336 |  |  |  |
| **5** | **空调采购及组装部分** | | | | |  |  |
| 5.1 | 格力柜式空调 | 3P冷暖 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5.2 | 空调线路、电器配件 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| **不含税总价（元）** | | | | | |  |  |
| **税额（元）** | | | | | |  |  |
| **含税总价（元）** | | | | | |  |  |
| 1. 税率为 %；报价期间因税务政策变化，税率以税务政策规定为准，询价人及响应人根据报价单不含税价及法定增值税税率确认报价总额。  2. 中选人需提供增值税专用发票。  3. 以上工程量与现场大体一致，但供应商必需现场探查做出准确判断，如工程不一致应折算入本表综合单价内。  报价单位（盖章）：  日期： | | | | | | | |